|  | T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İVRİNDİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MANUEL YATAK KULLANIM TALİMATI |  |
| --- | --- | --- |

1. AMAÇ

Bu talimat Yüksekokulumuzun Mesleki Uygulamalar Laboratuvarında bulunan manuel yatağın kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Anestezi Programı İlk ve Acil Yardım programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Yatağın fonksiyonlarının kullanımından önce, kullanıcılar yatağın hareketlerini ve kullanım detaylarını kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanmayı öğrenmeli ve yeterli deneyimi edinmelidir. Yatağın tüm hareketleri kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde yapılmalıdır.

5.2. Yatak kullanılmadan önce, yatağın tüm fonksiyonlarını yerine getirdiğini ve bir arıza olup olmadığını kontrol edin.

5.3. Eğer yatakta herhangi bir kusur bulunursa yatağı kullanmayınız

5.4. Yatak sadece düz, temiz bir yüzeyde kullanılmalıdır.

5.5. Yatağın güvenli kullanım ağırlığı (SWL) kesinlikle aşılmamalıdır. Aşılması zorunlu durumlarda hastanın yattığı yüzey en alçak pozisyonda tutulmalı ve yatağın fonksiyonları kullanılmamalıdır.

5.6. Yatağı birden fazla hasta aynı anda kesinlikle kullanmamalıdır. Yatağın üstüne hastadan başka 3. Kişi kesinlikle oturmamalıdır.

5.7. Yatakta hasta olduğu zaman yatağın tekerleri her zaman kilitli tutulmalıdır.

5.8. Yatağı istenen pozisyonda ayarlamak için tek taraflı bulunan kolların hareketinden faydalanın. Yatak yukarı-aşağı, yüksek-alçak, baş aşağı-baş yukarı şeklinde manuel ayarlanabilen özelliklerden oluşmaktadır.

5.9. Yatağı istenen pozisyonda ayarlarken hastaya, çevresindeki kişilere ya da ekipmana zarar verme riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

5.10. Yatak kullanımı bir hasta tarafından sonlandığında mutlaka nemli sabunlu bez yardımı ile silinip kurulanarak temizliği yapılmalıdır.