|  | T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İVRİNDİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YETİŞKİN AMBU KULLANIM TALİMATI |  |
| --- | --- | --- |

1. AMAÇ

Bu talimat Yüksekokulumuzun Mesleki Beceri Uygulamalar Laboratuvarında bulunan bag valve mask (adult) kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Beceri Uygulama Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Ambu kullanılmadan önce çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

5.2. Oksijen kaynağı ile kullanılacaksa hortumu oksijen kaynağına bağlanır.

5.3. Rezervuar balonunun tam dolumunu sağlayarak solunumun etkin         olması sağlanır.

5.4. Endotrakeal tüp veya trakeostomi kanülünden yapılacaksa maske kısmı

çıkartılmalıdır.

5.5. Ambunun balonu yaptırılmak istenen solunum sayısına göre sıkılarak hastanın göğüs hareketleriyle kontrol edilir.

5.6. Müdahale sonrası ambunun hortumu oksijen kaynağından çıkartılır, ambu başlığıyla birlikte sterilizasyonu yapılır.