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T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

İVRİNDİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU


    YETİŞKİN AMBU KULLANIM TALİMATI                                          
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1. AMAÇ
Bu talimat Yüksekokulumuzun Mesleki Beceri Uygulamalar Laboratuvarında bulunan bag valve mask (adult) kullanımına yönelik işlemleri belirler.
2. KAPSAM
Bu talimat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Beceri Uygulama Laboratuvarını kapsar.
3. TANIMLAR
Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasından Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı personel ve öğrencileri sorumludur.
5. UYGULAMA
            5.1. Ambu kullanılmadan önce çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
            5.2. Oksijen kaynağı ile kullanılacaksa hortumu oksijen kaynağına bağlanır.
            5.3. Rezervuar balonunun tam dolumunu sağlayarak solunumun etkin         olması sağlanır.
            5.4. Endotrakeal tüp veya trakeostomi kanülünden yapılacaksa maske kısmı  
      çıkartılmalıdır.
            5.5. Ambunun balonu yaptırılmak istenen solunum sayısına göre sıkılarak hastanın göğüs hareketleriyle kontrol edilir.
           5.6. Müdahale sonrası ambunun hortumu oksijen kaynağından çıkartılır, ambu başlığıyla birlikte sterilizasyonu yapılır.
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