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1. AMAÇ
Bu talimat Yüksekokulumuzun Simülasyon Uygulama Laboratuvarında bulunan Travma KPR Maketi kullanımına yönelik işlemleri belirler.
2. KAPSAM
Bu	talimat	Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksekokulu	Simülasyon	Uygulama
Laboratuvarını kapsar.
3. TANIMLAR
Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu personel ve
öğrencileri sorumludur.
5. UYGULAMA
5.1. Maket dolaptan çıkarılır.
5.2. Maket sert bir zemine yerleştirilir.
5.3. Uygulama yapılacak travma belirlenir, Açık kırık ve kesik travmaları, Yüz bölgesinde 1., 2. ve 3. dereceden yanıklar, silahlı yaralanma, bıçakla yaralanma vb.
5.4. İlgili travma uygulaması yapılır.
5.5. Uygulama tamamlandıktan sonra maket temiz nemli bir bez ile temizlenerek dolaba kaldırılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR
Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu
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