|  | T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İVRİNDİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TRAVMA KPR MAKETİ KULLANIM TALİMATI |  |
| --- | --- | --- |

# AMAÇ

Bu talimat Yüksekokulumuzun Simülasyon Uygulama Laboratuvarında bulunan Travma KPR Maketi kullanımına yönelik işlemleri belirler.

# KAPSAM

Bu	talimat	Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksekokulu	Simülasyon	Uygulama

Laboratuvarını kapsar.

# TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

# SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu personel ve

öğrencileri sorumludur.

# UYGULAMA

  - Maket dolaptan çıkarılır.

  - Maket sert bir zemine yerleştirilir.

  - Uygulama yapılacak travma belirlenir, Açık kırık ve kesik travmaları, Yüz bölgesinde 1., 2. ve 3. dereceden yanıklar, silahlı yaralanma, bıçakla yaralanma vb.

  - İlgili travma uygulaması yapılır.

  - Uygulama tamamlandıktan sonra maket temiz nemli bir bez ile temizlenerek dolaba kaldırılır.

# İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu