|  | T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İVRİNDİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BEBEK KPR KULLANIM TALİMATI IV ENJEKSİYON MAKETİ |  |
| --- | --- | --- |

# AMAÇ

Bu talimat Yüksekokulumuzun Simülasyon Uygulama Laboratuvarında bulunan IV Enjeksiyon Simülatörü Maketi kullanımına yönelik işlemleri belirler.

# KAPSAM

Bu	talimat	Sağlık	Hizmetleri	Meslek	Yüksekokulu	Simülasyon	Uygulama

Laboratuvarını kapsar.

# TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

# SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademik personel ve öğrencileri sorumludur.

# UYGULAMA

  - Maket dolaptan çıkarılır.

  - Maket sert bir zemine yerleştirilir.

  - Uygulama yapılırken kullanılacak enjektörlerin ve intraketlerin paketleri açılarak hazırlanır.

  - İlgili uygulama bölgesi tespit edilip, uygulama yapılır.

  - Kullanılan enjektör ve intraketlerin iğnesi tıbbı atık kutusuna atılır.

  - Uygulama tamamlandıktan sonra maket temiz nemli bir bez ile temizlenerek dolaba kaldırılır.