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	1. AMAÇ 


Bu talimatın amacı yangın söndürme tüpünün kullanılması ile ilgili işlemleri açıklamaktır.
	2. KAPSAM


Yangın vakası esnasında ilk müdahaleyi yapacak kişileri kapsar.
	3. SORUMLULUKLAR


Bu talimatın uygulanmaması neticesinde meydana gelecek aksaklık ve arızalarda kullanıcı sorumlu tutulacaktır.
	4. TALİMATLAR/KULLANMA TALİMATI 



Kullanımı: 

· Yangın söndürme tüpü kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalıdır. Tüp omuz hizasında tutulmalı ve ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşılmalıdır.
· Kuru kimyasal tozlu yangın söndürme tüpü kullanılırken önce emniyet pimi çekilir, sonra tüpün hortumu yangın kaynağına tutulur ve tetiğe sonuna kadar basılır. Yangın söndürme tüpü alevin altına doğru tutulmalıdır.
· Karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanılırken lans sapından tutulur, mührü koparılarak valf kapağı sola doğru çevrilir ve çıkan karbondioksit alevin altına doğru tutulur.

Cihazın Bakımı: 
Cihazın bakımı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’ndaki teknik personel tarafından veya makinanın yetkili/özel servisi tarafından yapılacaktır.

Güvenlik Önlemleri: 
· Meydana gelen arızanın büyük çaplı olması halinde yöneticiler haberdar edilecektir. 
· Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır.
· Yangın söndürücülerin kullanımından sonra dolum, bakım ve kontrol işlemleri yapılmalıdır.
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NOT: Form bilgisayar ortamında doldurulacak, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından üst yazı ile üç iş günü içerisinde Enstitüye gönderilecektir.  		
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