- AMAÇ

Bu prosedürün amacı, yapılan bütün Satın alma Süreçlerine ait yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki harcama birimlerinin gerek doğrudan temin gerekse ihale usulü ile temin edecekleri mal ve hizmet alımları ve yapım işlerini kapsar.

3. TANIMLAR

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunundaki tanımlar geçerlidir.

4. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden Enerji Yöneticisi ile birlikte satın alma birimleri sorumludur. Prosedürün uygulanmasından ise Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Doğrudan Temin Yöntemiyle Satın alma:

Enerji performansını önemli derecede etkileyen (ÖEK) ekipman veya hizmetlerin alımında, teknik şartnameye enerji verimliliği kriterleri eklenir. Teklifler değerlendirilirken sadece ilk yatırım maliyeti değil, operasyonel enerji maliyetleri de göz önünde bulundurularak onaylı tedarikçilerden alım yapılır.

5.2. İhale Yöntemiyle Satın alma:

İhale dosyalarında, teklif edilen sistem veya cihazın enerji verimlilik sınıfı ve beklenen kullanım ömrü boyunca tüketeceği enerji miktarı belirtilmelidir. İhale komisyonu, enerji performans kıstaslarını karşılamayan teklifleri teknik değerlendirme aşamasında eler.

5.3. Kiralama İşlemleri:

Kiralanacak araç, makine veya binaların enerji kimlik belgeleri ve verimlilik raporları talep edilir. Kiralama kararı, enerji tasarrufu potansiyeli ve sistemin mevcut enerji yönetim hedeflerine uyumu analiz edildikten sonra verilir.

5.4. Tedarikçi Seçimi:

Tedarikçiler; teknik yeterlilik ve maliyetin yanı sıra, enerji verimliliği yüksek ürün sağlayabilme kapasitesine göre seçilir. ISO 50001 belgesine sahip olan veya sürdürülebilirlik politikası bulunan tedarikçilere seçim sürecinde öncelik verilir.

5.5. Tedarikçi Değerlemesi:

Tedarikçiler; teslimat performansı, ürün kalitesi ve sağlanan ürünlerin enerji verimlilik kriterlerine uygunluğu üzerinden değerlendirilir. Değerlendirmede zayıf bulunan tedarikçilerle düzeltici faaliyet başlatılır veya tedarikçi listesinden çıkarılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Enerji Performans Kriterleri ve Teknik Şartnameler
ÖEK Satın Alma Enerji Verimliliği Şartları Listesi